## 1
Модель | Наименование товара | Кол-во, шт | Факт
CP01012 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С КРЫШКОЙ 2M, ПВХ | 200 | 200
CP01034 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С КРЫШКОЙ 4M, ПВХ | 120 | 120 | Названия строк | Сумма по полю Кол-во, шт | Сумма по полю Факт
CP01035 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С КРЫШКОЙ 8M, ПВХ | 56 | 56 | CP01012 | 200 | 200
CP1035 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 150X150X70ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, КРЫШКА С ПРИЖ. ВИНТАМИ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, ПЛАСТИК | 12 | 12 | CP01034 | 120 | 120
CP1036 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ Ø70X40ММ, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД, ПЛАСТИК | 60 | 60 | CP01035 | 56 | 56
CP1037 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ Ø85X45ММ, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД, ПЛАСТИК | 40 | 40 | CP1035 | 12 | 12
CP1040 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 100X100X50ММ, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД, ПЛАСТИК | 72 | 72 | CP1036 | 60 | 60
CP1042 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 190X145X80ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 30 | 30 | CP1037 | 40 | 40
CP1043Y | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 250X200X90ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК, НЕ ПОДДЕРЖИВАЩИЙ ГОРЕНИЕ | 10 | 12 | CP1040 | 72 | 72
CP1045 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 400X300X130ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 6 | 6 | CP1042 | 30 | 30
CP1047 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 130X230X85ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 16 | 16 | CP1043Y | 10 | 12
CP1049 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 130X460X85ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 8 | 8 | CP1045 | 6 | 6
CP1052 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 190X145X80ММ, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД, ПЛАСТИК | 10 | 10 | CP1047 | 16 | 16
CP1053 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 250X200X90ММ, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД, ПЛАСТИК | 12 | 12 | CP1049 | 8 | 8
CP1054 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 310X230X130ММ, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД, ПЛАСТИК | 6 | 6 | CP1052 | 10 | 10
CP1059 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 80X120X120ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 35 | 35 | CP1053 | 12 | 12
CP1060 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 100X100X120ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 36 | 36 | CP1054 | 6 | 6
CP1063 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 250X200X160ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 6 | 6 | CP1059 | 35 | 35
CP10908 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 8M, ВСТРАЕВАМЫЙ, ПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЦА | 20 | 20 | CP1060 | 36 | 36
CP10912 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 12M, ВСТРАЕВАМЫЙ, ПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЦА | 12 | 14 | CP1063 | 6 | 6
CP10924B | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 24M(12X2), ВСТРАЕВАМЫЙ, ПРОЗРАЧНАЯ ЗАТЕМНЁННАЯ ДВЕРЦА, ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ | 10 | 10 | CP10908 | 20 | 20
CP1146 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 480X400X140ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 4 | 4 | CP10912 | 12 | 14
CP1156 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 480X400X140ММ, КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД, ПЛАСТИК | 12 | 12 | CP10924B | 10 | 10
CP12011 | КЛЕММНАЯ КОЛОДКА (CP904) 12M | 10 | 10 | CP1146 | 4 | 4
CP12012 | КЛЕММНАЯ КОЛОДКА 18M | 10 | 10 | CP1156 | 12 | 12
CP1232 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 150X150X70ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 20 | 20 | CP12011 | 10 | 10
CP1235 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 110X110X70ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 60 | 60 | CP12012 | 10 | 10
CP1251 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 150X110X70ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 9 | 9 | CP1232 | 20 | 20
CP1259 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 80X120X120ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 35 | 35 | CP1235 | 60 | 60
CP12918 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 18M, ВСТРАЕВАМЫЙ, ГЛУХАЯ ДВЕРЦА | 10 | 10 | CP1251 | 9 | 9
CP12954B | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 54M(18X3), ВСТРАЕВАМЫЙ, ГЛУХАЯ ДВЕРЦА, ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ | 4 | 4 | CP1259 | 35 | 35
CP12972-M1 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 72M(18X4), ВСТРАЕВАМЫЙ, ГЛУХАЯ ДВЕРЦА | 4 | 4 | CP12918 | 10 | 10
CP1432 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 150X150X70ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 10 | 10 | CP12954B | 4 | 4
CP1451 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 150X110X70ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 9 | 9 | CP12972-M1 | 4 | 4
CP1452 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 190X145X80ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 10 | 10 | CP1432 | 10 | 10
CP1471 | КОРПУС РАСПАЯЧНОЙ КОРОБКИ 150X110X140ММ, ПЕРФОРИВАННЫЕ СТЕНКИ, ПЛАСТИК | 32 | 32 | CP1451 | 9 | 9
CP1515T | МЕТАЛЛИЧСКАЯ МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 150X150X120ММ, НАВЕСНОЙ МОНТАЖ, , IP54, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 8 | 8 | CP1452 | 10 | 10
CP202515E | КОРПУС ЩИТА 200X250X150ММ, НАВЕСНОЙ, МЕТАЛЛ, IP66, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 7 | 7 | CP1471 | 32 | 32
CP20905 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 5M, IP65 | 28 | 28 | CP1515T | 8 | 8
CP20908 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 8M, IP65 | 24 | 24 | CP202515E | 7 | 7
CP20912 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 12M, IP65 | 20 | 20 | CP20905 | 28 | 28
CP20936 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 36M (12X3), IP65 | 6 | 6 | CP20908 | 24 | 24
CP20954 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 54M (18X3), IP65 | 4 | 4 | CP20912 | 20 | 20
CP20972 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 72M (18X4), IP65 | 4 | 4 | CP20936 | 6 | 6
CP3020T | МЕТАЛЛИЧСКАЯ МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 300X200X120ММ, НАВЕСНОЙ МОНТАЖ, , IP54, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 40 | 40 | CP20954 | 4 | 4
CP302515Y | КОРПУС ЩИТА 300X250X150ММ, НАВЕСНОЙ, МЕТАЛЛ, IP40, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 5 | 5 | CP20972 | 4 | 4
CP3025T | МЕТАЛЛИЧСКАЯ МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 300X250X120ММ, НАВЕСНОЙ МОНТАЖ, , IP54, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 6 | 6 | CP3020T | 40 | 40
CP32924 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 24M(12X2), НАВЕСНОЙ, ГЛУХАЯ ДВЕРЦА | 10 | 10 | CP302515Y | 5 | 5
CP453515Y | КОРПУС ЩИТА 450X350X150ММ, НАВЕСНОЙ, МЕТАЛЛ, IP40, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 1 | 1 | CP3025T | 6 | 6
CP5007 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВЛАГОЗАЩИЩЕННОГО 350X500X195ММ, НАВЕСНОЙ, ПЛАСТИК, ГЛУХАЯ ДВЕРЦА | 100 | 100 | CP32924 | 10 | 10
CP501 | 300X200X150ММ КОРПУС ЩИТА, ПОЛИЭСТЕР, ГЛУХАЯ ДВЕРЦА | 100 | 100 | CP453515Y | 1 | 1
CP5015 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВЛАГОЗАЩИЩЕННОГО 400X600X200ММ, НАВЕСНОЙ, ПЛАСТИК, ПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЦА | 10 | 10 | CP5007 | 100 | 100
CP5022 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВЛАГОЗАЩИЩЕННОГО 180X240X130ММ, НАВЕСНОЙ, ПЛАСТИК, ГЛУХАЯ ДВЕРЦА | 54 | 54 | CP501 | 100 | 100
CP5032 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВЛАГОЗАЩИЩЕННОГО 180X240X130ММ, НАВЕСНОЙ, ПЛАСТИК, ПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЦА | 26 | 26 | CP5015 | 10 | 10
CP5111 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 210X280X130ММ, DIN-РЕЙКА 8M (1Х8), НАВЕСНОЙ, ПЛАСТИК | 10 | 10 | CP5022 | 54 | 54
CP5605 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВЛАГОЗАЩИЩЕННОГО С КОЗЫРЬКОМ 400X600X200ММ, НАВЕСНОЙ, ПЛАСТИК, ГЛУХАЯ ДВЕРЦА | 5 | 5 | CP5032 | 26 | 26
CP5606 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВЛАГОЗАЩИЩЕННОГО С КОЗЫРЬКОМ 500X700X245ММ, НАВЕСНОЙ, ПЛАСТИК, ГЛУХАЯ ДВЕРЦА | 5 | 5 | CP5111 | 10 | 10
CP6001 | КОРПУС ПРОМЫШЛЕННОГО ЩИТА 230X300X115ММ, 11M, ПЛАСТИК | 6 | 6 | CP5605 | 5 | 5
CP6010 | КОРПУС ПРОМЫШЛЕННОГО ЩИТА 330X330X155ММ, 13M, ПЛАСТИК | 5 | 5 | CP5606 | 5 | 5
CP6012030E | КОРПУС ЩИТА 600X1200X300ММ, НАВЕСНОЙ, МЕТАЛЛ, IP66, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 1 | 1 | CP6001 | 6 | 6
CP6020E | КОРПУС ПРОМЫШЛЕННОГО ЩИТА С РОЗЕТКАМИ (1X3P+T 16A/380V + 2X2P 16A), ПЛАСТИК | 20 | 20 | CP6010 | 5 | 5
CP6021E | КОРПУС ПРОМЫШЛЕННОГО ЩИТА С РОЗЕТКАМИ (1X3P+N+T 16A/380V + 2X2P 16A), ПЛАСТИК | 15 | 15 | CP6012030E | 1 | 1
CP6022E | КОРПУС ПРОМЫШЛЕННОГО ЩИТА С РОЗЕТКАМИ (1X3P+N+T 32A/380V + 2X2P 16A), ПЛАСТИК | 18 | 18 | CP6020E | 20 | 20
CP6032E | КОРПУС ПРОМЫШЛЕННОГО ЩИТА С РОЗЕТКАМИ (2X3P+N+T 16A/380V + 2X2P 16A), ПЛАСТИК | 2 | 2 | CP6021E | 15 | 15
CP605030Y | КОРПУС ЩИТА 600X500X300ММ, НАВЕСНОЙ, МЕТАЛЛ, IP40, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 5 | 5 | CP6022E | 18 | 18
CP6077 | КОРПУС ПРОМЫШЛЕННОГО ЩИТА С РОЗЕТКАМИ (6X3P+N+T 32A/380V), ПЛАСТИК | 30 | 30 | CP6032E | 2 | 2
CP6901 | РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ SCHUKO | 80 | 77 | CP605030Y | 5 | 5
CP6902 | РОЗЕТКА ПРОМЫШЛЕННАЯ SCHUKO С РАМКОЙ | 70 | 70 | CP6077 | 30 | 30
CPD 4505015 SUPP | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 450X500X150ММ, DIN-РЕЙКИ 40M(2X20) С ГЛУХОЙ ПАНЕЛЬЮ, НАВЕСНОЙ, МЕТАЛЛ, ПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЦА ИЗ ГНУТОГО СТЕКЛА, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 1 | 1 | CP6901 | 80 | 77
CPD 6010520 SUM | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 600X1050X200ММ, МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ, НАВЕСНОЙ, МЕТАЛЛ, ПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЦА ИЗ ГНУТОГО СТЕКЛА, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 1 | 1 | CP6902 | 70 | 70
CPD 6018025 SUMS | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 600X1800X250ММ, DIN-РЕЙКИ 264M(11X24), НАВЕСНОЙ, МЕТАЛЛ, ПРОЗРАЧНАЯ ДВЕРЦА ИЗ ГНУТОГО СТЕКЛА, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 3 | 3 | CPD 4505015 SUPP | 1 | 1
CPR820 | КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 320X300X140ММ, DIN-РЕЙКА 24M, ВСТРАЕВАЕМЫЙ, МЕТАЛЛ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 5 | 5 | CPD 6010520 SUM | 1 | 1
CWD 1080G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 100X80ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 80 | 80 | CPD 6018025 SUMS | 3 | 3
CWD 2540-4 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (4ММ) 25X40ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ (1 ШТ 2 М) | 600 | 600 | CPR820 | 5 | 5
CWD 2540G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 25X40ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 1400 | 1400 | CWD 1080G | 80 | 80
CWD 2560-4 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (4ММ) 25X60ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ (1 ШТ 2 М) | 480 | 480 | CWD 2540-4 | 600 | 600
CWD 2560G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 25X60ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 540 | 540 | CWD 2540G | 1400 | 1400
CWD 2580G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 25X80ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 960 | 960 | CWD 2560-4 | 480 | 480
CWD 4025G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 40X25ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 160 | 160 | CWD 2560G | 540 | 540
CWD 4040G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 40X40ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 1820 | 1820 | CWD 2580G | 960 | 960
CWD 4060-4 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (4ММ) 40X60ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ (1 ШТ 2 М) | 288 | 288 | CWD 4025G | 160 | 160
CWD 4060G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 40X60ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 432 | 432 | CWD 4040G | 1820 | 1820
CWD 4080G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 40X80ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 864 | 864 | CWD 4060-4 | 288 | 288
CWD 6060-4 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (4ММ) 60X60ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ (1 ШТ 2 М) | 384 | 384 | CWD 4060G | 432 | 432
CWD 6060G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 60X60ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 480 | 480 | CWD 4080G | 864 | 864
CWD 6080G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 60X80ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 648 | 648 | CWD 6060-4 | 384 | 384
CWD 8010G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 80X100ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ (1 ШТ 2 М) | 640 | 640 | CWD 6060G | 480 | 480
CWD 8040G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 80X40ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 96 | 96 | CWD 6080G | 648 | 648
CWD 8080G | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ (6ММ) 80X80ММ, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 192 | 192 | CWD 8010G | 640 | 640
S14 1M0 00 | СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 500ВА В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ C АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ | 10 | 10 | CWD 8040G | 96 | 96
S14 1M0 01 | СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 1000ВА В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ C АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ | 10 | 10 | CWD 8080G | 192 | 192
S14 1M0 02 | СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 1500ВА В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ C АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ | 5 | 5 | S14 1M0 00 | 10 | 10
S14 1M0 03 | СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 1500K ВА В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ C АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ | 5 | 5 | S14 1M0 01 | 10 | 10
S14 1P0 00 | СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 500 ВА В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ C АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ | 5 | 5 | S14 1M0 02 | 5 | 5
S14 1P0 01 | СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 1000 ВА В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ C АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ | 5 | 5 | S14 1M0 03 | 5 | 5
S21 C12K 00 | ТРАНСФОРМАТОР 220/12 - 220/24, 30ВА С МЕДНОЙ ОБМОТКОЙ | 10 | 10 | S14 1P0 00 | 5 | 5
S21 C12K 01 | ТРАНСФОРМАТОР 220/12 - 220/24, 50ВА С МЕДНОЙ ОБМОТКОЙ | 5 | 6 | S14 1P0 01 | 5 | 5
S21 C12K 02 | ТРАНСФОРМАТОР 220/12 - 220/24, 75ВА С МЕДНОЙ ОБМОТКОЙ | 5 | 4 | S21 C12K 00 | 10 | 10
S21 C12K 03 | ТРАНСФОРМАТОР 220/12 - 220/24, 100ВА С МЕДНОЙ ОБМОТКОЙ | 5 | 5 | S21 C12K 01 | 5 | 6
S21 C12K 04 | ТРАНСФОРМАТОР 220/12 - 220/24, 150ВА С МЕДНОЙ ОБМОТКОЙ | 5 | 5 | S21 C12K 02 | 5 | 4
S21 C12K 05 | ТРАНСФОРМАТОР 220/12 - 220/24, 200ВА С МЕДНОЙ ОБМОТКОЙ | 5 | 5 | S21 C12K 03 | 5 | 5
S21 C12K 06 | ТРАНСФОРМАТОР 220/12 - 220/24, 250ВА С МЕДНОЙ ОБМОТКОЙ | 5 | 5 | S21 C12K 04 | 5 | 5
V01 110 001 | ВЕНТИЛЯТОР 80Х80Х38ММ С РЕШЕТКОЙ 110Х110ММ, 34М3/Ч, 230В-50/60HZ | 10 | 10 | S21 C12K 05 | 5 | 5
V01 160 001 | ВЕНТИЛЯТОР 120Х120Х38ММ С РЕШЕТКОЙ 160Х160ММ, 130М3/Ч, 230В-50/60HZ | 10 | 10 | S21 C12K 06 | 5 | 5
V01 260 002 | ВЕНТИЛЯТОР 170Х150Х55ММ С РЕШЕТКОЙ 260Х260ММ, 285М3/Ч, 230В-50/60HZ | 5 | 5 | V01 110 001 | 10 | 10
V01 260 003 | ВЕНТИЛЯТОР 170Х150Х51ММ С РЕШЕТКОЙ 260Х260ММ, 288М3/Ч, 230В-50/60HZ | 10 | 10 | V01 160 001 | 10 | 10
V01 260 004 | ВЕНТИЛЯТОР 225Х225Х80ММ С РЕШЕТКОЙ 260Х260ММ, 755М3/Ч, 230В-50/60HZ | 5 | 5 | V01 260 002 | 5 | 5
V01 325 001 | ВЕНТИЛЯТОР 220×60ММ С РЕШЕТКОЙ 325×325ММ, 520М3/Ч, 230В-50/60HZ | 5 | 5 | V01 260 003 | 10 | 10
V01 325 002 | ВЕНТИЛЯТОР 280Х280Х80ММ С РЕШЕТКОЙ 325×325ММ, 1533М3/Ч, 230В-50/60HZ | 2 | 2 | V01 260 004 | 5 | 5
V02 110 003 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА 110X110ММ, IP54, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 2 | 2 | V01 325 001 | 5 | 5
V02 160 001 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА 160X160ММ, IP54, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 10 | 10 | V01 325 002 | 2 | 2
V02 160 003 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА 160X160ММ, IP54, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 10 | 10 | V02 110 003 | 2 | 2
V02 260 001 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА 260X260ММ, IP54, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 5 | 5 | V02 160 001 | 10 | 10
V02 260 003 | ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА 260X260ММ, IP54, СЕРЫЙ ЦВЕТ | 10 | 10 | V02 160 003 | 10 | 10
V03 190 002 | КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ (БЫСТРОЕ ПОДКЛ.) Ø190ММ, 600 М3/Ч, 230В-50/60HZ, IP54 | 5 | 5 | V02 260 001 | 5 | 5
V03 220 001 | ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ (ВИНТОВОЕ ПОДКЛ.) Ø220ММ, 230В-50/60HZ | 5 | 2 | V02 260 003 | 10 | 10
V05 050 001 | ВЕНТИЛЯТОР 50Х50Х10ММ, 6000 М3/Ч, 12В DC, ВТУЛКА | 10 | 10 | V03 190 002 | 5 | 5
V05 050 002 | ВЕНТИЛЯТОР 50Х50Х10ММ, 6000 М3/Ч, 1,92В AC, ВТУЛКА | 10 | 10 | V03 220 001 | 5 | 2
V05 060 001 | ВЕНТИЛЯТОР 60Х60Х25ММ, 4500 М3/Ч, 12В DC, ВТУЛКА | 10 | 17 | V05 050 001 | 10 | 10
V05 060 002 | ВЕНТИЛЯТОР 60Х60Х25ММ, 4500 М3/Ч, 24В AC, ВТУЛКА | 10 | 3 | V05 050 002 | 10 | 10
V05 080 001 | ВЕНТИЛЯТОР 80Х80Х25ММ, 3500 М3/Ч, 24В AC, ВТУЛКА | 10 | 10 | V05 060 001 | 10 | 17
V05 092 002 | ВЕНТИЛЯТОР 92Х92Х25ММ, 3500 М3/Ч, 24В AC, ВТУЛКА | 10 | 10 | V05 060 002 | 10 | 3
V05 120 001 | ВЕНТИЛЯТОР 120Х120Х25ММ, 3200 М3/Ч, 12В DC, ВТУЛКА | 10 | 10 | V05 080 001 | 10 | 10
V05 120 002 | ВЕНТИЛЯТОР 120Х120Х25ММ, 3200 М3/Ч, 24В AC, ВТУЛКА | 10 | 10 | V05 092 002 | 10 | 10
V05 120 003 | ВЕНТИЛЯТОР 120Х120Х38ММ, 2500 М3/Ч, 24В AC, ВТУЛКА | 10 | 10 | V05 120 001 | 10 | 10
V05 120 004 | ВЕНТИЛЯТОР 120Х120Х38ММ, 2500 М3/Ч, 48В AC, ВТУЛКА | 10 | 10 | V05 120 002 | 10 | 10
V05 120 005 | ВЕНТИЛЯТОР 120Х120Х38ММ, 2500 М3/Ч, 12В DC, ВТУЛКА | 10 | 10 | V05 120 003 | 10 | 10
V10 01M 001 | ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ | 5 | 5 | V05 120 004 | 10 | 10
V10 02K 001 | ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ | 2 | 2 | V05 120 005 | 10 | 10
V10 05M 001 | ТЕРМОСТАТ ВЕНТИЛЯТОР + ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 2 | 2 | V10 01M 001 | 5 | 5
|  |  |  | V10 02K 001 | 2 | 2
|  |  |  | V10 05M 001 | 2 | 2
|  |  |  | Общий итог | 12108 | 12106

## Лист1
Артикул | План | Факт | Расхождения
CP01012 | 200 | 200 | 0
CP01034 | 120 | 120 | 0
CP01035 | 56 | 56 | 0
CP1035 | 12 | 12 | 0
CP1036 | 60 | 60 | 0
CP1037 | 40 | 40 | 0
CP1040 | 72 | 72 | 0
CP1042 | 30 | 30 | 0
CP1043Y | 10 | 12 | 2
CP1045 | 6 | 6 | 0
CP1047 | 16 | 16 | 0
CP1049 | 8 | 8 | 0
CP1052 | 10 | 10 | 0
CP1053 | 12 | 12 | 0
CP1054 | 6 | 6 | 0
CP1059 | 35 | 35 | 0
CP1060 | 36 | 36 | 0
CP1063 | 6 | 6 | 0
CP10908 | 20 | 20 | 0
CP10912 | 12 | 14 | 2
CP10924B | 10 | 10 | 0
CP1146 | 4 | 4 | 0
CP1156 | 12 | 12 | 0
CP12011 | 10 | 10 | 0
CP12012 | 10 | 10 | 0
CP1232 | 20 | 20 | 0
CP1235 | 60 | 60 | 0
CP1251 | 9 | 9 | 0
CP1259 | 35 | 35 | 0
CP12918 | 10 | 10 | 0
CP12954B | 4 | 4 | 0
CP12972-M1 | 4 | 4 | 0
CP1432 | 10 | 10 | 0
CP1451 | 9 | 9 | 0
CP1452 | 10 | 10 | 0
CP1471 | 32 | 32 | 0
CP1515T | 8 | 8 | 0
CP202515E | 7 | 7 | 0
CP20905 | 28 | 28 | 0
CP20908 | 24 | 24 | 0
CP20912 | 20 | 20 | 0
CP20936 | 6 | 6 | 0
CP20954 | 4 | 4 | 0
CP20972 | 4 | 4 | 0
CP3020T | 40 | 40 | 0
CP302515Y | 5 | 5 | 0
CP3025T | 6 | 6 | 0
CP32924 | 10 | 10 | 0
CP453515Y | 1 | 1 | 0
CP5007 | 100 | 100 | 0
CP501 | 100 | 100 | 0
CP5015 | 10 | 10 | 0
CP5022 | 54 | 54 | 0
CP5032 | 26 | 26 | 0
CP5111 | 10 | 10 | 0
CP5605 | 5 | 5 | 0
CP5606 | 5 | 5 | 0
CP6001 | 6 | 6 | 0
CP6010 | 5 | 5 | 0
CP6012030E | 1 | 1 | 0
CP6020E | 20 | 20 | 0
CP6021E | 15 | 15 | 0
CP6022E | 18 | 18 | 0
CP6032E | 2 | 2 | 0
CP605030Y | 5 | 5 | 0
CP6077 | 30 | 30 | 0
CP6901 | 80 | 77 | -3
CP6902 | 70 | 70 | 0
CPD 4505015 SUPP | 1 | 1 | 0
CPD 6010520 SUM | 1 | 1 | 0
CPD 6018025 SUMS | 3 | 3 | 0
CPR820 | 5 | 5 | 0
CWD 1080G | 80 | 80 | 0
CWD 2540-4 | 600 | 600 | 0
CWD 2540G | 1400 | 1400 | 0
CWD 2560-4 | 480 | 480 | 0
CWD 2560G | 540 | 540 | 0
CWD 2580G | 960 | 960 | 0
CWD 4025G | 160 | 160 | 0
CWD 4040G | 1820 | 1820 | 0
CWD 4060-4 | 288 | 288 | 0
CWD 4060G | 432 | 432 | 0
CWD 4080G | 864 | 864 | 0
CWD 6060-4 | 384 | 384 | 0
CWD 6060G | 480 | 480 | 0
CWD 6080G | 648 | 648 | 0
CWD 8010G | 640 | 640 | 0
CWD 8040G | 96 | 96 | 0
CWD 8080G | 192 | 192 | 0
S14 1M0 00 | 10 | 10 | 0
S14 1M0 01 | 10 | 10 | 0
S14 1M0 02 | 5 | 5 | 0
S14 1M0 03 | 5 | 5 | 0
S14 1P0 00 | 5 | 5 | 0
S14 1P0 01 | 5 | 5 | 0
S21 C12K 00 | 10 | 10 | 0
S21 C12K 01 | 5 | 6 | 1
S21 C12K 02 | 5 | 4 | -1
S21 C12K 03 | 5 | 5 | 0
S21 C12K 04 | 5 | 5 | 0
S21 C12K 05 | 5 | 5 | 0
S21 C12K 06 | 5 | 5 | 0
V01 110 001 | 10 | 10 | 0
V01 160 001 | 10 | 10 | 0
V01 260 002 | 5 | 5 | 0
V01 260 003 | 10 | 10 | 0
V01 260 004 | 5 | 5 | 0
V01 325 001 | 5 | 5 | 0
V01 325 002 | 2 | 2 | 0
V02 110 003 | 2 | 2 | 0
V02 160 001 | 10 | 10 | 0
V02 160 003 | 10 | 10 | 0
V02 260 001 | 5 | 5 | 0
V02 260 003 | 10 | 10 | 0
V03 190 002 | 5 | 5 | 0
V03 220 001 | 5 | 2 | -3
V05 050 001 | 10 | 10 | 0
V05 050 002 | 10 | 10 | 0
V05 060 001 | 10 | 17 | 7
V05 060 002 | 10 | 3 | -7
V05 080 001 | 10 | 10 | 0
V05 092 002 | 10 | 10 | 0
V05 120 001 | 10 | 10 | 0
V05 120 002 | 10 | 10 | 0
V05 120 003 | 10 | 10 | 0
V05 120 004 | 10 | 10 | 0
V05 120 005 | 10 | 10 | 0
V10 01M 001 | 5 | 5 | 0
V10 02K 001 | 2 | 2 | 0
V10 05M 001 | 2 | 2 | 0