## Лист_1
Приобретение товаров № КА-358 от 24 августа 2026 г.
Поставщик: |  |  | CETINKAYA PANO A.S. SAIRZIYA PASA SK. NO 57 KARAKOY(BEYOGLU) ISTANBUL TURKEY
Покупатель: |  |  | ООО "Ритет"
№ |  | Артикул |  | Товар |  | Количество |  | Цена | Сумма
1 |  | V05 120 001 |  | V05 120 001 Вентилятор 120х120х25мм, 3200 м3/ч, 12В DC, втулка |  | 10 | шт | 4.9 | 49
2 |  | V05 120 002 |  | V05 120 002 Вентилятор 120х120х25мм, 3200 м3/ч, 24В DC, втулка |  | 10 | шт | 4.9 | 49
3 |  | V01 160 001 |  | V01 160 001 Вентилятор 120х120х38мм с решеткой 160х160мм, 130м3/ч, 230В-50/60Hz |  | 10 | шт | 9.6 | 96
4 |  | V05 120 005 |  | V05 120 005 Вентилятор 120х120х38мм, 2500 м3/ч, 12В DC, втулка |  | 10 | шт | 7.7 | 77
5 |  | V05 120 003 |  | V05 120 003 Вентилятор 120х120х38мм, 2500 м3/ч, 24В DC, втулка |  | 10 | шт | 5.5 | 55
6 |  | V05 120 004 |  | V05 120 004 Вентилятор 120х120х38мм, 2500 м3/ч, 48В DC, втулка |  | 10 | шт | 7.4 | 74
7 |  | V01 260 003 |  | V01 260 003 Вентилятор 170х150х51мм с решеткой 260х260мм, 288м3/ч, 230В-50/60Hz |  | 10 | шт | 23 | 230
8 |  | V01 260 002 |  | V01 260 002 Вентилятор 170х150х55мм с решеткой 260х260мм, 285м3/ч, 230В-50/60Hz |  | 5 | шт | 36.6 | 183
9 |  | V01 325 001 |  | V01 325 001 Вентилятор 220×60мм с решеткой 325×325мм, 520м3/ч, 230В-50/60Hz |  | 5 | шт | 37.3 | 186.5
10 |  | V01 260 004 |  | V01 260 004 Вентилятор 225х225х80мм с решеткой 260х260мм, 755м3/ч, 230В-50/60Hz |  | 5 | шт | 51 | 255
11 |  | V01 325 002 |  | V01 325 002 Вентилятор 280х280х80мм с решеткой 325×325мм, 1533м3/ч, 230В-50/60Hz |  | 2 | шт | 76.5 | 153
12 |  | V05 050 002 |  | V05 050 002 Вентилятор 50х50х10мм, 6000 м3/ч, 1,92В DC, втулка |  | 10 | шт | 2.25 | 22.5
13 |  | V05 050 001 |  | V05 050 001 Вентилятор 50х50х10мм, 6000 м3/ч, 12В DC, втулка |  | 10 | шт | 2.25 | 22.5
14 |  | V05 060 001 |  | V05 060 001 Вентилятор 60х60х25мм, 4500 м3/ч, 12В DC, втулка |  | 10 | шт | 2.25 | 22.5
15 |  | V05 060 002 |  | V05 060 002 Вентилятор 60х60х25мм, 4500 м3/ч, 24В DC, втулка |  | 10 | шт | 2.25 | 22.5
16 |  | V05 080 001 |  | V05 080 001 Вентилятор 80х80х25мм, 3500 м3/ч, 24В DC, втулка |  | 10 | шт | 2.25 | 22.5
17 |  | V01 110 001 |  | V01 110 001 Вентилятор 80х80х38мм с решеткой 110х110мм, 34м3/ч, 230В-50/60Hz |  | 10 | шт | 9.2 | 92
18 |  | V05 092 002 |  | V05 092 002 Вентилятор 92х92х25мм, 3500 м3/ч, 24В DC, втулка |  | 10 | шт | 2.25 | 22.5
19 |  | V03 220 001 |  | V03 220 001 Вентилятор крышный (винтовое подкл.) Ø220мм, 230В-50/60Hz |  | 5 | шт | 59 | 295
20 |  | V02 110 003 |  | V02 110 003 Вентиляционная решетка 110X110мм, IP54, серый цвет |  | 2 | шт | 0.84 | 1.68
21 |  | V02 160 003 |  | V02 160 003 Вентиляционная решетка 160X160мм, IP54, серый цвет |  | 10 | шт | 1.39 | 13.9
22 |  | V02 160 001 |  | V02 160 001 Вентиляционная решетка 160X160мм, IP54, серый цвет |  | 10 | шт | 1.16 | 11.6
23 |  | V02 260 003 |  | V02 260 003 Вентиляционная решетка 260X260мм, IP54, серый цвет |  | 10 | шт | 4.63 | 46.3
24 |  | V02 260 001 |  | V02 260 001 Вентиляционная решетка 260X260мм, IP54, серый цвет |  | 5 | шт | 3.79 | 18.95
25 |  | CWD1080G |  | CWD1080G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 100x80мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 40 | шт | 4.12 | 164.8
26 |  | CWD2540G |  | CWD2540G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 25x40мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 700 | шт | 1.18 | 826
27 |  | CWD2580G |  | CWD2580G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 25x80мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 384 | шт | 1.88 | 721.92
28 |  | CWD4025G |  | CWD4025G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 40X25мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 48 | шт | 1.2 | 57.6
29 |  | CWD4080G |  | CWD4080G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 40x80мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 432 | шт | 2.2 | 950.4
30 |  | CWD6060G |  | CWD6060G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 60x60мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 240 | шт | 2.34 | 561.6
31 |  | CWD6080G |  | CWD6080G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 60x80мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 324 | шт | 2.64 | 855.36
32 |  | CWD8040G |  | CWD8040G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 80x40мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 48 | шт | 2.44 | 117.12
33 |  | CWD8080G |  | CWD8080G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 80x80мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 96 | шт | 3.24 | 311.04
34 |  | CP12011 |  | CP12011 Клеммная колодка (CP904) 12M |  | 10 | шт | 4.1 | 41
35 |  | CP12012 |  | CP12012 Клеммная колодка 18M |  | 10 | шт | 5.16 | 51.6
36 |  | CP6001 |  | CP6001 Корпус промышленного щита 230x300x115мм, 11M, пластик |  | 6 | шт | 6.15 | 36.9
37 |  | CP1060 |  | CP1060 Корпус распаячной коробки 100x100x120мм, перфориванные стенки, пластик |  | 36 | шт | 1.81 | 65.16
38 |  | CP1040 |  | CP1040 Корпус распаячной коробки 100x100x50мм, кабельный ввод, пластик |  | 72 | шт | 1.12 | 80.64
39 |  | CP1047 |  | CP1047 Корпус распаячной коробки 130x230x85мм, перфориванные стенки, пластик |  | 16 | шт | 2.58 | 41.28
40 |  | CP1049 |  | CP1049 Корпус распаячной коробки 130x460x85мм, перфориванные стенки, пластик |  | 8 | шт | 4.59 | 36.72
41 |  | CP1471 |  | CP1471 Корпус распаячной коробки 150x110x140мм, перфориванные стенки, пластик |  | 16 | шт | 3.5 | 56
42 |  | CP1451 |  | CP1451 Корпус распаячной коробки 150x110x70мм, перфориванные стенки, пластик |  | 9 | шт | 2.14 | 19.26
43 |  | CP1251 |  | CP1251 Корпус распаячной коробки 150x110x70мм, перфориванные стенки, пластик |  | 9 | шт | 1.56 | 14.04
44 |  | CP1035 |  | CP1035 Корпус распаячной коробки 150x150X70мм, перфориванные стенки, крышка с приж. винтами из нерж. стали, пластик |  | 12 | шт | 1.2 | 14.4
45 |  | CP1432 |  | CP1432 Корпус распаячной коробки 150x150x70мм, перфориванные стенки, пластик |  | 10 | шт | 2.6 | 26
46 |  | CP1052 |  | CP1052 Корпус распаячной коробки 190x145x80мм, кабельный ввод, пластик |  | 10 | шт | 2.74 | 27.4
47 |  | CP1042 |  | CP1042 Корпус распаячной коробки 190x145x80мм, перфориванные стенки, пластик |  | 30 | шт | 2.6 | 78
48 |  | CP1452 |  | CP1452 Корпус распаячной коробки 190x145x80мм, перфориванные стенки, пластик |  | 10 | шт | 2.74 | 27.4
49 |  | CP1063 |  | CP1063 Корпус распаячной коробки 250x200x160мм, перфориванные стенки, пластик |  | 6 | шт | 5.44 | 32.64
50 |  | CP1053 |  | CP1053 Корпус распаячной коробки 250x200x90мм, кабельный ввод, пластик |  | 12 | шт | 5.16 | 61.92
51 |  | CP1054 |  | CP1054 Корпус распаячной коробки 310x230x130мм, кабельный ввод, пластик |  | 6 | шт | 7.61 | 45.66
52 |  | CP1045 |  | CP1045 Корпус распаячной коробки 400x300x130мм, перфориванные стенки, пластик |  | 6 | шт | 10.31 | 61.86
53 |  | CP1146 |  | CP1146 Корпус распаячной коробки 480x400x140мм, перфориванные стенки, пластик |  | 4 | шт | 17.11 | 68.44
54 |  | CP1259 |  | CP1259 Корпус распаячной коробки 80x120x120мм, перфориванные стенки, пластик |  | 35 | шт | 1.27 | 44.45
55 |  | CP1059 |  | CP1059 Корпус распаячной коробки 80x120x120мм, перфориванные стенки, пластик |  | 35 | шт | 1.27 | 44.45
56 |  | CP1036 |  | CP1036 Корпус распаячной коробки Ø70x40мм, кабельный ввод, пластик |  | 60 | шт | 0.64 | 38.4
57 |  | CP1037 |  | CP1037 Корпус распаячной коробки Ø85x45мм, кабельный ввод, пластик |  | 40 | шт | 0.74 | 29.6
58 |  | CP202515E |  | CP202515E Корпус щита 200x250x150мм, навесной, металл, IP66, серый цвет |  | 7 | шт | 14.74 | 103.18
59 |  | CP5111 |  | CP5111 Корпус щита распределительного 210x280x130мм, Din-рейка 8M (1х8), навесной, пластик |  | 10 | шт | 12.99 | 129.9
60 |  | CPD 4505015 SUPP |  | CPD 4505015 SUPP Корпус щита распределительного 450x500x150мм, DIN-рейки 40M(2x20) с глухой панелью, навесной, металл, прозрачная дверца из гнутого стекла, серый цвет |  | 1 | шт | 72.95 | 72.95
61 |  | CPD 6010520 SUM |  | CPD6010520SUM Корпус щита распределительного 600x1050x200мм, монтажная панель, навесной, металл, прозрачная дверца из гнутого стекла, серый цвет |  | 1 | шт | 147.37 | 147.37
62 |  | CPD 6018025 SUMS |  | CPD 6018025 SUMS Корпус щита распределительного 600x1800x250мм, DIN-рейки 264M(11x24), навесной, металл, прозрачная дверца из гнутого стекла, серый цвет |  | 3 | шт | 324.21 | 972.63
63 |  | CP5015 |  | CP5015 Корпус щита распределительного влагозащищенного 400x600x200мм, навесной, пластик, прозрачная дверца |  | 10 | шт | 23.7 | 237
64 |  | CP10912 |  | CP10912 Корпус щита распределительного для модульного оборудования 12M, встраевамый, прозрачная дверца |  | 12 | шт | 5.97 | 71.64
65 |  | CP12918 |  | CP12918 Корпус щита распределительного для модульного оборудования 18M, встраевамый, глухая дверца |  | 10 | шт | 12.31 | 123.1
66 |  | CP10924B |  | CP10924B Корпус щита распределительного для модульного оборудования 24M(12x2), встраевамый, прозрачная затемнённая дверца, чёрный цвет |  | 10 | шт | 8.47 | 84.7
67 |  | CP32924 |  | CP32924 Корпус щита распределительного для модульного оборудования 24M(12x2), навесной, глухая дверца |  | 10 | шт | 18.04 | 180.4
68 |  | CP10908 |  | CP10908 Корпус щита распределительного для модульного оборудования 8M, встраевамый, прозрачная дверца |  | 20 | шт | 4.49 | 89.8
69 |  | CP01012 |  | CP01012 Корпус щита распределительного для модульного оборудования с крышкой 2M, ПВХ |  | 200 | шт | 0.41 | 82
70 |  | CP01034 |  | CP01034 Корпус щита распределительного для модульного оборудования с крышкой 4M, ПВХ |  | 112 | шт | 0.59 | 66.08
71 |  | CP01035 |  | CP01035 Корпус щита распределительного для модульного оборудования с крышкой 8M, ПВХ |  | 56 | шт | 1.14 | 63.84
72 |  | V03 190 002 |  | V03 190 002 Крышные вентиляторы с фильтрацией (быстрое подкл.) Ø190мм, 600 м3/ч, 230В-50/60Hz, IP54 |  | 5 | шт | 63.2 | 316
73 |  | CP1515T |  | CP1515T Металличская монтажная коробка 150x150x120мм, навесной монтаж, , IP54, серый цвет |  | 8 | шт | 13.68 | 109.44
74 |  | CP6901 |  | CP6901 Розетка промышленная Schuko |  | 80 | шт | 0.65 | 52
75 |  | CP6902 |  | CP6902 Розетка промышленная Schuko с рамкой |  | 70 | шт | 0.8 | 56
76 |  | S14 1P0 01 |  | S14 1P0 01 Стабилизатор напряжения 1000 ВА в пластиковом корпусе c алюминиевой обмоткой |  | 5 | шт | 29.47 | 147.35
77 |  | S14 1M0 01 |  | S14 1M0 01 Стабилизатор напряжения 1000ВА в металлическом корпусе c алюминиевой обмоткой |  | 10 | шт | 34.32 | 343.2
78 |  | S14 1M0 03 |  | S14 1M0 03 Стабилизатор напряжения 1500k ВА в металлическом корпусе c алюминиевой обмоткой |  | 5 | шт | 44.63 | 223.15
79 |  | S14 1M0 02 |  | S14 1M0 02 Стабилизатор напряжения 1500ВА в металлическом корпусе c алюминиевой обмоткой |  | 5 | шт | 39.79 | 198.95
80 |  | S14 1P0 00 |  | S14 1P0 00 Стабилизатор напряжения 500 ВА в пластиковом корпусе c алюминиевой обмоткой |  | 5 | шт | 20.63 | 103.15
81 |  | S14 1M0 00 |  | S14 1M0 00 Стабилизатор напряжения 500ВА в металлическом корпусе c алюминиевой обмоткой |  | 10 | шт | 32.84 | 328.4
82 |  | V10 05M 001 |  | V10 05M 001 Термостат вентилятор + обогреватель |  | 2 | шт | 8 | 16
83 |  | V10 01M 001 |  | V10 01M 001 Термостат для вентиляторов |  | 5 | шт | 3.8 | 19
84 |  | V10 02K 001 |  | V10 02K 001 Термостат для обогревателей |  | 2 | шт | 3.8 | 7.6
85 |  | CWD2540-4 |  | CWD2540-4 Кабельный канал перфорированный с крышкой (4мм) 25x40мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 300 | шт | 1.18 | 354
86 |  | CWD2560-4 |  | CWD2560-4 Кабельный канал перфорированный с крышкой (4мм) 25x60мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 240 | шт | 1.56 | 374.4
87 |  | CWD4060-4 |  | CWD4060-4 Кабельный канал перфорированный с крышкой (4мм) 40x60мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 144 | шт | 1.94 | 279.36
88 |  | CWD6060-4 |  | CWD6060-4 Кабельный канал перфорированный с крышкой (4мм) 60x60мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 192 | шт | 2.34 | 449.28
89 |  | CWD8010G |  | CWD8010G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 80x100мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 160 | шт | 4 | 640
90 |  | CP453515Y |  | CP453515Y Корпус щита 450x350x150мм, навесной, металл, IP40, серый цвет |  | 1 | шт | 23.95 | 23.95
91 |  | CP1156 |  | CP1156 Корпус распаячной коробки 480x400x140мм, кабельный ввод, пластик |  | 12 | шт | 17.79 | 213.48
92 |  | CP1232 |  | CP1232 Корпус распаячной коробки 150X150X70мм, перфориванные стенки, пластик |  | 20 | шт | 2.04 | 40.8
93 |  | CP12954B |  | CP12954B Корпус щита распределительного для модульного оборудования 54M(18x3), встраевамый, глухая дверца, чёрный цвет |  | 4 | шт | 34.96 | 139.84
94 |  | CP12972-M1 |  | CP12972-M1 Корпус щита распределительного для модульного оборудования 72M(18x4), встраевамый, глухая дверца |  | 4 | шт | 54.31 | 217.24
95 |  | CP3020T |  | CP3020T Металличская монтажная коробка 300X200X120мм, навесной монтаж, , IP54, серый цвет |  | 13 | шт | 24.21 | 314.73
96 |  | CP302515Y |  | CP302515Y Корпус щита 300x250x150мм, навесной, металл, IP40, серый цвет |  | 5 | шт | 13.81 | 69.05
97 |  | CP3025T |  | CP3025T Металличская монтажная коробка 300X250X120мм, навесной монтаж, , IP54, серый цвет |  | 6 | шт | 28.42 | 170.52
98 |  | CP5007 |  | CP5007 Корпус щита распределительного влагозащищенного 350x500x195мм, навесной, пластик, глухая дверца |  | 100 | шт | 16.25 | 1625
99 |  | CP501 |  | CP501 Корпус щита 300x200x150м, полиэстер, глухая дверца |  | 100 | шт | 10.1 | 1010
100 |  | CP5022 |  | CP5022 Корпус щита распределительного влагозащищенного 180x240x130мм, навесной, пластик, глухая дверца |  | 54 | шт | 6 | 324
101 |  | CP5032 |  | CP5032 Корпус щита распределительного влагозащищенного 180x240x130мм, навесной, пластик, прозрачная дверца |  | 26 | шт | 7 | 182
102 |  | CP5605 |  | CP5605 Корпус щита распределительного влагозащищенного с козырьком 400x600x200мм, навесной, пластик, глухая дверца |  | 5 | шт | 33.71 | 168.55
103 |  | CP5606 |  | CP5606 Корпус щита распределительного влагозащищенного с козырьком 500x700x245мм, навесной, пластик, глухая дверца |  | 5 | шт | 61.34 | 306.7
104 |  | CP6010 |  | CP6010 Корпус промышленного щита 330x330x155мм, 13M, пластик |  | 5 | шт | 17.5 | 87.5
105 |  | CP605030Y |  | CP605030Y Корпус щита 600x500x300мм, навесной, металл, IP40, серый цвет |  | 5 | шт | 51.58 | 257.9
106 |  | CP6077 |  | CP6077 Корпус промышленного щита с розетками (6x3P+N+T 32A/380V), пластик |  | 30 | шт | 56.84 | 1705.2
107 |  | CPR820 |  | CPR820 Корпус щита распределительного 320x300x140мм, DIN-рейка 24M, встраеваемый, металл, серый цвет |  | 5 | шт | 22.1 | 110.5
108 |  | CP6012030E |  | CP6012030E Корпус щита 600x1200x300мм, навесной, металл, IP66, серый цвет |  | 1 | шт | 140 | 140
109 |  | CP1235 |  | CP1235 Корпус распаячной коробки 110x110x70мм, перфориванные стенки, пластик |  | 50 | шт | 1.2 | 60
110 |  | CP1043Y |  | CP1043Y Корпус распаячной коробки 250x200x90мм, перфориванные стенки, пластик, не поддерживащий горение |  | 10 | шт | 7.46 | 74.6
111 |  | CP01034 |  | CP01034 Корпус щита распределительного для модульного оборудования с крышкой 4M, ПВХ |  | 8 | шт | 0.59 | 4.72
112 |  | CP1235 |  | CP1235 Корпус распаячной коробки 110x110x70мм, перфориванные стенки, пластик |  | 10 | шт | 1.2 | 12
113 |  | CP1471 |  | CP1471 Корпус распаячной коробки 150x110x140мм, перфориванные стенки, пластик |  | 16 | шт | 3.5 | 56
114 |  | CP20905 |  | CP20905 КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 5M, IP65 |  | 28 | шт | 5.4 | 151.2
115 |  | CP20908 |  | CP20908 Корпус щита распределительного для модульного оборудования 8M IP65 |  | 24 | шт | 5.81 | 139.44
116 |  | CP20912 |  | CP20912 Корпус щита распределительного для модульного оборудования 12M IP65 |  | 20 | шт | 6.85 | 137
117 |  | CP20936 |  | CP20936 Корпус щита распределительного для модульного оборудования 36M (12X3) IP65 |  | 6 | шт | 16.58 | 99.48
118 |  | CP20954 |  | CP20954 КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 54M (18X3), IP65 |  | 4 | шт | 21.57 | 86.28
119 |  | CP20972 |  | CP20972 КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 72M (18X4), IP65 |  | 4 | шт | 28.86 | 115.44
120 |  | CP3020T |  | CP3020T Металличская монтажная коробка 300X200X120мм, навесной монтаж, , IP54, серый цвет |  | 27 | шт | 24.21 | 653.67
121 |  | CP6020E |  | CP6020E Корпус промышленного щита с розетками (1x3P+T 16A/380V + 2x2P 16A), пластик |  | 20 | шт | 8 | 160
122 |  | CP6021E |  | CP6021E Корпус промышленного щита с розетками (1x3P+N+T 16A/380V + 2x2P 16A), пластик |  | 15 | шт | 10.1 | 151.5
123 |  | CP6022E |  | CP6022E Корпус промышленного щита с розетками (1x3P+N+T 32A/380V + 2x2P 16A), пластик |  | 18 | шт | 11.9 | 214.2
124 |  | CP6032E |  | CP6032E Корпус промышленного щита с розетками (2x3P+N+T 16A/380V + 2x2P 16A), пластик |  | 2 | шт | 18 | 36
125 |  | CWD2560G |  | CWD2560G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 25x60мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 270 | шт | 1.56 | 842.4
126 |  | CWD2580G |  | CWD2580G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 25x80мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 96 | шт | 1.88 | 180.48
127 |  | CWD4025G |  | CWD4025G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 40X25мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 32 | шт | 1.2 | 38.4
128 |  | CWD4040G |  | CWD4040G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 40x40мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 910 | шт | 1.48 | 2693.6
129 |  | CWD4060G |  | CWD4060G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 40x60мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 216 | шт | 1.94 | 838.08
130 |  | CWD8010G |  | CWD8010G Кабельный канал перфорированный с крышкой (6мм) 80x100мм, серый цвет (1 шт 2 м) |  | 160 | шт | 4 | 640
131 |  | S21 C12K 00 |  | Трансформатор 220/12 - 220/24, 30ВА с медной обмоткой |  | 10 | шт | 11.58 | 115.8
132 |  | S21 C12K 01 |  | Трансформатор 220/12 - 220/24, 50ВА с медной обмоткой |  | 5 | шт | 12.63 | 63.15
133 |  | S21 C12K 02 |  | Трансформатор 220/12 - 220/24, 75ВА с медной обмоткой |  | 5 | шт | 15.79 | 78.95
134 |  | S21 C12K 03 |  | Трансформатор 220/12 - 220/24, 100ВА с медной обмоткой |  | 5 | шт | 16.84 | 84.2
135 |  | S21 C12K 04 |  | Трансформатор 220/12 - 220/24, 150ВА с медной обмоткой |  | 5 | шт | 26.32 | 131.6
136 |  | S21 C12K 05 |  | Трансформатор 220/12 - 220/24, 200ВА с медной обмоткой |  | 5 | шт | 29.47 | 147.35
137 |  | S21 C12K 06 |  | Трансформатор 220/12 - 220/24, 250ВА с медной обмоткой |  | 5 | шт | 32.63 | 163.15
[8 empty] | Итого: | 29348.51
Всего наименований 137, на сумму 29 348,51 EUR
Двадцать девять тысяч триста сорок восемь 51
| Отпустил |  |  |  | Получил |  |  | Никулин А. И.